## VÖ-Übersicht
Energiegenossenschaft für Wittmund eG |  |  |  |  | Internet-Veröffentlichungspflichten des Geschäftsjahres 2024
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Ergebnisse der Differenzbilanzierung | 10 | § 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 10 |  |  |  |  | kW
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen | 11 | § 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 11 | https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/
Jahreshöchstlast | 22 | § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | --- | 3570.56 | 3570.56 | 3974.1787 | 3971.7693 | kW
Netzverluste | 23 | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | --- | 0 | 0 | 166146.075 | 491025.7177 | kWh
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 |  |  |  |  | kW
Summenlast der Netzverluste | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 |  |  |  |  | kW
Fahrplanprognose der SLP-Kunden | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 |  |  |  |  | kW
Analytische Restlastkurve | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 |  |  |  |  | kW
Höchstentnahmelast | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 3476.24 | 3476.24 | 3476.24 | 3724.0518 | kW
Bezug aus vorg. Netzebene | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 14447825.29 | 14447825.29 | 14447825.29 | 17040505.2893 | kWh
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Summe aller Einspeisungen je Netzebene | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 5181286.8941 | 2113158.478 | kWh
Januar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 438810.2796 | 51953.0518 | kWh
Februar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 373077.3152 | 56743.8313 | kWh
März |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 431690.2246 | 154124.8063 | kWh
April |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 453131.4176 | 207900.3784 | kWh
Mai |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 482668.6428 | 330572.5362 | kWh
Juni |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 463465.9971 | 292252.7909 | kWh
Juli |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 491315.2893 | 317904.8695 | kWh
August |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 453890.8544 | 300187.3173 | kWh
September |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 435015.4907 | 198908.3689 | kWh
Oktober |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 434330.8282 | 126006.0199 | kWh
November |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 345451.1908 | 45690.2555 | kWh
Dezember |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 378439.3638 | 30914.252 | kWh
Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE) | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 3281595.6615 | 3281595.6615 | 3281595.6615 | 859134.8417 | kWh
Januar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 235241.9 | 235241.9 | 235241.9 | 19350.6392 | kWh
Februar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 191587.7815 | 191587.7815 | 191587.7815 | 19373.7334 | kWh
März |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 254664.78 | 254664.78 | 254664.78 | 57258.498 | kWh
April |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 289728.76 | 289728.76 | 289728.76 | 80818.638 | kWh
Mai |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 366080.24 | 366080.24 | 366080.24 | 138586.623 | kWh
Juni |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 342375.23 | 342375.23 | 342375.23 | 123034.0339 | kWh
Juli |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 377644.33 | 377644.33 | 377644.33 | 138784.8391 | kWh
August |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 340571.59 | 340571.59 | 340571.59 | 125977.8578 | kWh
September |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 287732.16 | 287732.16 | 287732.16 | 80992.1981 | kWh
Oktober |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 259038.38 | 259038.38 | 259038.38 | 49060.917 | kWh
November |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 161479.74 | 161479.74 | 161479.74 | 14745.3016 | kWh
Dezember |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 175450.77 | 175450.77 | 175450.77 | 11151.5626 | kWh
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Mengen der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG |  | 0 | 0 | 166146.075 | 491025.7177 | kWh
Preise der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG |  | 19.311 | 19.311 | 19.311 | 19.311 | ct/kWh
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | 29 | § 10 Abs. 2 StromNEV |  | 0 | 0 | 0.81093 | 2.5636 | %
durchschnittliche Beschaffungskosten | 30 | § 10 Abs. 2 StromNEV |  | 19.311 | 19.311 | 19.311 | 19.311 | ct/kWh
Stromkreislänge Kabel | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG |  |  | 0 |  | 225 | km
Stromkreislänge Freileitung | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG |  |  | 0 |  | 0 | km
Installierte Leistung | 34 | § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG |  | 0 |  | 12000 |  | kVA
entnommene Jahresarbeit | 35 | § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  | 17729420.9515 | 17729420.9515 | 20322100.9508 | 18662638.0496 | kWh
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene | 36 | § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG |  | 0 | 0 | 0 | 4596 | Stück
intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung | 37 | § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind | 38 | § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2024 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 39 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2024 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 40 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Stück
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 41 | § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
davon Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung | 42 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG |  | 0 | 0 | 0 | 39 | Stück
davon Anzahl sonstiger Entnahmestellen | 43 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG |  | 0 | 0 | 0 | 4557 | Stück
Einwohnerzahl | 44 | § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG |  |  |  |  | k.A. | Stück
versorgte Fläche | 45 | § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG |  |  |  |  | 6 | km²
geografische Fläche | 46 | § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG |  |  |  |  | 6 | km²
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers | --- | § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG |  | Energiegenossenschaft für Wittmund eG
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | --- | § 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG |  | Herr Ralf Wübbenhorst