## VÖ-Übersicht
Energiegenossenschaft für Wittmund eG |  |  |  |  | Internet-Veröffentlichungspflichten des Geschäftsjahres 2025
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Ergebnisse der Differenzbilanzierung | 10 | § 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 10 |  |  |  |  | kW
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen | 11 | § 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 11 | https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/
Jahreshöchstlast | 22 | § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | --- | 3691.48 | 3691.48 | 3930.2879 | 3983.7895 | kW
Netzverluste | 23 | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | --- | 0 | 0 | 167105.9474 | 434616.6056 | kWh
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 |  |  |  |  | kW
Summenlast der Netzverluste | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 |  |  |  |  | kW
Fahrplanprognose der SLP-Kunden | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 |  |  |  |  | kW
Analytische Restlastkurve | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 |  |  |  |  | kW
Höchstentnahmelast | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 3491.68 | 3491.68 | 3491.68 | 3685.6423 | kW
Bezug aus vorg. Netzebene | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 13886140.88 | 13886140.88 | 13886140.88 | 16586383.42 | kWh
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Summe aller Einspeisungen je Netzebene | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 5152674 | 2890866 | kWh
Januar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 398518.6718 | 75043.3468 | kWh
Februar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 336791.9707 | 119896.6212 | kWh
März |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 455523.0614 | 279795.6723 | kWh
April |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 484646.6582 | 333864.9975 | kWh
Mai |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 481114.2695 | 434671.4821 | kWh
Juni |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 434842.8175 | 385318.0221 | kWh
Juli |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 447269.4559 | 321955.5375 | kWh
August |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 429327.1058 | 364830.5336 | kWh
September |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 438159.6843 | 263716.0632 | kWh
Oktober |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 452114.2751 | 146448.8302 | kWh
November |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 385910.4423 | 89863.9883 | kWh
Dezember |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 0 | 0 | 408455.5875 | 75460.9052 | kWh
Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE) | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 3362353.395 | 3362353.395 | 3362353.395 | 1077027.8824 | kWh
Januar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 193170.17 | 193170.17 | 193170.17 | 24851.371 | kWh
Februar |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 163004.72 | 163004.72 | 163004.72 | 32559.7143 | kWh
März |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 282854.69 | 282854.69 | 282854.69 | 93850.242 | kWh
April |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 350963.06 | 350963.06 | 350963.06 | 129401.6198 | kWh
Mai |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 387258.31 | 387258.31 | 387258.31 | 169984.5724 | kWh
Juni |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 346067.09 | 346067.09 | 346067.09 | 152376.5838 | kWh
Juli |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 333100.7 | 333100.7 | 333100.7 | 127246.8389 | kWh
August |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 332609.33 | 332609.33 | 332609.33 | 140872.9705 | kWh
September |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 293022.8 | 293022.8 | 293022.8 | 95152.0537 | kWh
Oktober |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 267258.11 | 267258.11 | 267258.11 | 53991.6596 | kWh
November |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 208312.46 | 208312.46 | 208312.46 | 30055.887 | kWh
Dezember |  | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 204731.955 | 204731.955 | 204731.955 | 26684.3693 | kWh
Netzebene | lfd. Nr. | Gesetz | Veröffentlichung | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit
Mengen der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG |  | 0 | 0 | 167105.9474 | 434616.6056 | kWh
Preise der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG |  | 12.6099 | 12.6099 | 12.6099 | 12.6099 | ct/kWh
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | 29 | § 10 Abs. 2 StromNEV |  | 0 | 0 | 0.83072 | 2.2314 | %
durchschnittliche Beschaffungskosten | 30 | § 10 Abs. 2 StromNEV |  | 12.6099 | 12.6099 | 12.6099 | 12.6099 | ct/kWh
Stromkreislänge Kabel | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG |  |  |  |  | 225 | km
Stromkreislänge Freileitung | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG |  |  |  |  | 0 | km
Installierte Leistung | 34 | § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG |  | 0 |  | 12000 |  | kVA
entnommene Jahresarbeit | 35 | § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG |  | 17248494.275 | 17248494.275 | 19948736.815 | 19042632.8144 | kWh
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene | 36 | § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG |  |  |  | 0 | 4747 | Stück
intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung | 37 | § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind | 38 | § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 39 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG |  |  |  | 0 | 0 | Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 40 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG |  |  |  | 0 | 0 | Stück
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 41 | § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG |  |  |  |  | 0 | Stück
Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung (inkl. iMS) | 42 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG |  |  |  | 0 | 38 | Stück
Anzahl sonstiger Entnahmestellen | 43 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG |  |  |  | 0 | 4709 | Stück
Einwohnerzahl | 44 | § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG |  |  |  |  | k.A. | Stück
versorgte Fläche | 45 | § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG |  |  |  |  | 6 | km²
geografische Fläche | 46 | § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG |  |  |  |  | 6 | km²
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers | --- | § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG |  | Energiegenossenschaft für Wittmund eG
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | --- | § 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG |  | Herr Ralf Wübbenhorst